## Lines
std_type | Material_eur_p_m | Planning_eur_p_m | Underground_work_eur_p_m
NAYY 4x50 SE | 5 | 5 | 100
NAYY 4x120 SE | 10 | 5 | 100
NAYY 4x150 SE | 15 | 5 | 100
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 10 | 10 | 100
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 12 | 10 | 100
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 15 | 10 | 100
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 10 | 10 | 100
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 12 | 10 | 100
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 15 | 10 | 100
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 10 | 10 | 100
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 10 | 10 | 100
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 8 | 10 | 100
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 10 | 10 | 100
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 10 | 10 | 100
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 8 | 10 | 100
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 5 | 5 | 0
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 10 | 5 | 0
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 15 | 5 | 0
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 20 | 5 | 0
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 10 | 10 | 0
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 12 | 10 | 0
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 15 | 10 | 0
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 18 | 10 | 0
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 20 | 10 | 0
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 22 | 10 | 0
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 10 | 10 | 0
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 12 | 10 | 0
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 15 | 10 | 0
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 18 | 10 | 0
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 20 | 10 | 0
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 22 | 10 | 0
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 25 | 10 | 0
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 27 | 10 | 0

## Transformers
std_type | cost
0.25 MVA 20/0.4 kV | 3750
0.4 MVA 20/0.4 kV | 6000
0.63 MVA 20/0.4 kV | 10000
0.25 MVA 10/0.4 kV | 3750
0.4 MVA 10/0.4 kV | 6000
0.63 MVA 10/0.4 kV | 10000